{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ncon riferimento alla Vostra  richiesta di 1000 kit di materiale di consumo, siamo a chiedere se tali Kit devono essere Mono-Paziente o Pluri-Paziente.\r\nSe i kit dovessero essere Pluri-paziente, si chiede di specificare il numero di giornate lavorative annue, il numero di ore lavorative giornaliere e il numero medio di pazienti con MDC giornalieri.","Buongiorno,\r\ni kit di materiali di consumo richiesti devono essere mono paziente.\r\nSaluti"]
[2,"Buongiorno,\r\ncon riferimento alla caratteristiche di minima \"Scheda Tecnica\" Allegato A,\r\nalla riga 10 viene richiesto \"Sistema di rilevamento bolle d'aria\". Si fa presente che tale caratteristica tecnica è esclusivamente riferita ad apparecchiature con tecnologia peristaltica, in quanto hanno la problematica di creare bolle d'aria nel sistema, aspirando i liquidi direttamente dai flaconi. Inoltre, evidenziamo che nessuna apparecchiatura presente sul mercato è dotata di sensori per il rilevamento di bolle d'aria per l'intero circuito, dalle siringhe/flaconi alla connessione della linea paziente all'ago del paziente (per il controllo dell'intera linea paziente). In relazione all'Art.68, comma 7 del Dlg n.50/2016, per consentire una più ampia partecipazione alla procedura si chiede di eliminare tale caratteristica esclusiva dalle caratteristiche di minima.","Spett.le ditta,\r\na riscontro di quanto richiesto, si precisa innanzitutto che la procedura di gara in oggetto è stata indetta ai sensi del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti) e, pertanto, il D.lgs. 50/2016 non ha valenza.\r\nNello specifico del quesito da voi posto, si precisa che ai sensi dell'All. II.5 del D.lgs. n. 36/2023, parte II comma 6, deve intendersi inserita la clausola \"... o equivalente\". Inoltre, ai sensi dell’All. II.5, parte II comma 8, \"L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti\". Pertanto, la caratteristica \"Sistema di rilevamento bolle d'aria\" non sarà eliminata, ritenendo di poter valutare soluzioni equivalenti.\r\nSaluti\r\n"]